Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWiK”

11-200 Bartoszyce ul. Limanowskiego 1

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu nieograniczonego  postępowania przetargowego

o udzielenie zamówienia na:

„Remont  elewacji budynku kotłowni  ul. Bema 36 w Bartoszycach”

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza równowartość kwoty 14 000 euro

Bartoszyce 7 marca  2012 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu nieograniczonego postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia na:

„Remont  elewacji budynku kotłowni  ul. Bema 36 w Bartoszycach”

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający 	- Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWiK” w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce ul. Limanowskiego 1

telefon:  89 762 20 32 fax: 89 762 80 13

NIP: 743 – 000 – 47 – 48    REGON  510005847

www.bip.cowik-bartoszyce.pl e-mail: cowik@pro.onet.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosuje zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Przedmiotowe istotne warunki zamówienia mają zastosowanie do wykonawców, którzy złożą  ofertę udziału w postępowaniu przetargowym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie niżej podanych warunków:

1 – posiadający uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadają wpis do właściwego rejestru albo do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

2 – posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem wszczęcia niniejszego postępowania przetargowego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali roboty budowlane polegające na remoncie remontu obiektów przemysłowych z elementami konstrukcji stalowych łączonych przez spawanie i wykonaniem okładziny tych konstrukcji płytami warstwowymi o wartości robót nie niższych niż kosztorys ofertowy Wykonawcy

3 – dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

4 – znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  przedmiotu zamówienia(tj. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą  niż wartość kosztorysu ofertowego brutto

Rozdział 3 . Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont  elewacji budynku kotłowni  ul. Bema 36 w Bartoszycach”

Rozdział 4 . Szczegółowy zakres docelowego przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) roboty rozbiórkowe:

1 - demontaż istniejących okien stalowych pojedyńczo szklonych

2 - demontaż i utylizacja okładzin ściennych wykonanych z płyt wiórowo-azbestowych grubości 0,5 cm

3 - rozebranie istniejącej konstrukcji stalowej ściany szkieletowej

4 - demontaż istniejących rur spustowych, rynien dachowych i obróbek blacharskich odprowadzających wody opadowe z dachu

5 – wywiezienie z terenu budowy z unieszkodliwieniem materiałów porozbiórkowych

b) roboty montażowe stalowej konstrukcji ściany osłonowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wbudowanie stolarki okiennej i wykonanie obróbek blacharskich

1 - wykonanie konstrukcji  szkieletu ściany z ceownikowych kształtowników stalowych gorącowalcowanych C120 ze stali S355 montowanych przez spawanie do istniejących słupów konstrukcji nośnej budynku kotłowni wykonanych z 7 kształtowników HEB 450 w rozstawie osiowym 7,50 m i wysokości słupów ponad częścią murowaną ca 10,0 m (przy wysokości całkowitej budynku kotłowni ca 14,70 m w tym: stanu zerowego 3,50 m i murowanej części nadziemnej 1,20 m budynku) oraz do istniejących elementów żelbetowych montowanych za pomocą kotew wklejanych z zamurowaniem otworów w ścianach szczytowych cegłą ceramiczną i otynkowaniem tynkiem cementowo-wapiennym kategorii II

2 - odłuszczenie, oczyszczenie do III stopnia czystości, z malowaniem ręcznym konstrukcji farbami epoksydowymi, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi oraz malowaniem natryskiem pneumatycznym farbami epoksydowymi do gruntowania oraz gruntoemalią i epoksydową TEMACO AT HB 30 stalowej konstrukcji szkieletowej przy użyciu drabin lub rusztowań przesuwnych

3-  obudowa metodą tradycyjną stalowej konstrukcji szkieletowej płytą warstwową ścienną z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100 mm i odporności ogniowej E60 profilowanych liniowo w kolorze szaro-aluminiowym 9007 BALEXTERM PU-W-ST lub rozwiązań równoważnych o takich samych parametrach technicznych

4 - wbudowanie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym o profilach 5-komorowych o Uk<1,6 W/m2K szklonych szybami zespolonymi o Uk<1,1 W/m2K mocowanej do konstrukcji ścian za pomocą blachowkrętów z uszczelnieniem połączeń pianką montażowo-uszczelniającą i wykonaniem obróbek blacharskich

5 - montaż rynien dachowych i rur spustowych z PCV oraz obróbek blacharskich z blachy poliestrowej

Rozdział 6. Informacja o możliwościach składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział 7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 8. Informacja o składaniu ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 9. Terminy wykonania zamówienia.

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

- etap I wykonanie z terminem płatności 2012 rok-ściana południowo-zachodnia - do 31 sierpnia 2012 r                         - etap II wykonanie z terminem płatności 2013 rok -ściana północno-wschodnia  - do 30 czerwca 2013 r

Rozdział 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami praz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poczta elektroniczną (adres oraz numer faksu i e-mail zamawiającego został podany w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  e-mailem każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wybrany sposób przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji nie może ograniczać konkurencji.

4. Adresatem wniosków, zawiadomień i informacji o których mowa w ust. 1 a także zapytań do specyfikacji po stronie Zamawiającego jest osoba wymieniona w rozdziale 11 niniejszych warunków

5. Wykonawca (oferent) może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytania na piśmie pod adresem Zamawiającego, tak aby dotarły one do niego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający niezwłocznie opublikuje na swojej stronie internetowej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym zmienić treść istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie opublikuje na swojej stronie internetowej.

7. Zamawiający informuje, że jest niedopuszczalne dokonywanie zmiany w treści istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zaproszeniu do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie opublikuje na swojej stronie internetowej.

9. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści  istotnych warunków zamówienia.

Rozdział 11. Osoba po stronie Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

W razie potrzeby złożenia wniosków, zawiadomień i informacji a także uzyskania dodatkowych informacji dotyczących treści istotnych warunków zamówienia, które w opinii Wykonawców okażą się niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, można zwracać się do n/w osoby po stronie zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Antoni Sikorski – kierownik Zakładu  Energetyki Cieplnej Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWiK” w Bartoszycach.

Kontakt: telefon 89 – 764 11 60 e-mail: antoni.sikorski@op.pl

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 13. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Żądanie to jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w rozdziale 10 ust. 1 niniejszej specyfikacji.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w  prowadzonym postępowaniu przetargowym. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca złoży formularz ofertowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr1 do niniejszych warunków zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszych SIWZ

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych kopertach: zewnętrzną bez znamion oferenta i zaadresowaną na adres Zamawiającego z dopiskiem Oferta – „Remont elewacji budynku kotłowni  ul. Bema 36 w Bartoszycach” oraz kopertę wewnętrzną zaadresowaną i oznakowaną jak kopertę zewnętrzną opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

5. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy

- kosztorys ofertowy

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- doświadczenie zawodowe z wykazem  dokumentów potwierdzających, że zamówienia wykazane w tym wykazie  zostały wykonane z należytą starannością

- wykaz pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia

- oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania robót budowlano-montażowych, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, o nie podleganiu wykluczenia z postępowania

6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

7.Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być aktualne w terminie składania wniosku, przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokumenty składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty  i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane przez  osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelki poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane  i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za nieistniejące.

10. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach, trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

11. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników oraz zawierać informację o ilości stron.

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i dołączone do oferty jako odrębna część, oddzielnie spięte (nie złączone z pozostałą częścią oferty w sposób trwały. Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższej podstawy prawnej rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.

13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert może  wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku lub wycofać się z postępowania  pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofania się przed terminem składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofania swojej oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Oferty wycofane nie będą otwierane.

15. Wykonawca  nie może wycofać oferty w  prowadzonym postępowaniu przetargowym ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty i ich załącznikach po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 15. Miejsce i termin składania ofert.

1.Pisemne oferty w przetargu nieograniczonym postępowania przetargowego należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej Oferta – „Remont elewacji budynku kotłowni  ul. Bema 36 w Bartoszycach”    w nieprzekraczalnym terminie do dnia    20 kwietnia  2012 r godzina 900

2.Miejscem  złożenia ofert jest sekretariat Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWiK”         ul. Limanowskiego 1 w Bartoszycach – I piętro

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone pieczątką nagłówkową z nazwą i adresem Wykonawcy.

4. Oferta złożona po terminie składania zostanie zwrócony niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania zawartości.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

1. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym  nastąpi w dniu 20 kwietnia 2012 r o godzinie 1000 w świetlicy (I piętro) w siedzibie Zamawiającego.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę łączną brutto jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

2. Otwarcie ofert  jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

3. Podczas otwarcia ofert podane zostaną  nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także oferowana cena łączna, termin wykonania oraz okres gwarancji zawarty w ofertach.

4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej „Projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego zmiany elewacji budynku kotłowni przy ul. Bema 36 w Bartoszycach” „Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego  postępowania przetargowego” jak również w nich nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, demontażowe, zabezpieczające, urządzenia placu budowy  i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, odtworzenie stanu zagospodarowania terenu przyobiektowego remontowanych ścian elewacyjnych budynku kotłowni, wywozu i utylizacji płyt  wiórowo-azbestowych,  wywozu oraz unieszkodliwienia gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki, odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia i zniszczenia osób lub mienia wynikłych w trakcie remontowanych elewacji budynku, zniszczenia nasadzeń i elementów zagospodarowania terenów urządzonych uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, koszty ubezpieczenia budowy, oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania dokumentacji powykonawczej,  zorganizowaniem i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań odbiorów.

Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi informację posiłkową dla Wykonawcy o zakresie robót przewidzianych do wykonania ale nie jest dokumentem podstawowym do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest obowiązująca dokumentacja projektowa.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówieni. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia

2.Cenę ryczałtową należy określić w złotych polskich, która winna mieć odzwierciedlenie w dołączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

3. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)

4. Cena w formularzu ofertowym winna być podana cyframi i słownie. Wykonawca podaje cenę netto, obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

5. Zaoferowana w złożonej ofercie cena dla zakresu rzeczowego określonego w niniejszych istotnych warunkach zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji.

6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

7. Nie dopuszcza się na etapie prowadzonego zamówienia dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej oraz zaniżania ceny oferty. Stwierdzenie takich faktów na etapie oceny ofert stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. Kryteria.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Minimalna cena brutto

liczba punktów = --------------------------- x 100 pkt x 100%

Cena oferowana brutto

2. Sposób oceny ofert.

1.Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych istotnych warunkach zamówienia w części dotyczącej kryterium oceny ofert.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3. Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert jest ważna, spełnia wszystkie warunki określone w istotnych warunkach zamówienia , nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera oczywistych omyłek rachunkowych praz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

4.Zamawiajacy poprawia w tekście oferty:

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

5. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych w ofertach.

6.Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Rozdział 19. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych warunkach zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o dane podane w zaproszeniu do złożenia ofert oraz kryteria oceny i wyboru ofert prowadzonego postępowania przetargowego.

2.Ocena spełnienia warunków w prowadzonym postępowaniu przetargowym zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wszystkie warunki. Nie spełnienie  chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – formularz  doświadczenia zawodowego stanowi załącznik do ogłoszenia

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia – formularz wykazu pracowników stanowi załącznik  do ogłoszenia

5. W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum Zamawiający  zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. O odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym podając uzasadnienie faktyczne.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach wykonawców, cenie zawartej w ofercie i wyborze najkorzystniejszej oferty w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń

8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą

9. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty  remontowe elewacji budynku kotłowni..

3.Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia protokółu odbioru końcowego robót.

4.W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

6.Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót.

- Usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

8.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady.

9.Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie umowy, a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych, jak również wady powstałe na skutek błędów w dokumentacji oraz nieprzestrzegania warunków określonych w kartach gwarancyjnych .

Rozdział 21.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszych warunków.

2. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego

3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty

4. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólną umowa zostanie poszerzona o zapisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej tych Wykonawców

Rozdział 22. Załączniki

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty

- formularz doświadczenia zawodowego

- formularz wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie robót z należytą starannością

- formularz – wykaz pracowników

- formularz oświadczenia wykonawcy

- projekt umowy

7)   przedmiar robót

Bartoszyce dnia 7 marca  2012  r

Z a t w i e r d z i ł

P R E Z E S

inż. Alfred Lewicki